Проект

04.12.2018

Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Акционерного общества «Авиастар-СП» на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                     «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения                                                 и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013             № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения             о Министерстве  развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области                     от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения (транспортировки сточных вод) Акционерного общества «Авиастар-СП» на 2019-2023 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные  параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на транспортировку сточных вод с использованием метода индексации, для Акционерного общества «Авиастар-СП» (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно тарифы на транспортировку сточных вод для Акционерного общества «Авиастар-СП» с календарной разбивкой (приложение № 3).

Министр Р.Т.Давлятшин

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

## к приказу Министерства

## развития   конкуренции и экономики

## Ульяновской области

## от ____ декабря 2018 г. № _________

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД)

Акционерного общества «Авиастар-СП» на 2019-2023 годы

I. Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа | Акционерное общество «Авиастар-СП» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | пр. Антонова, д. 1, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432072, тел.8(8422) 28-10-22, 28-00-39 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |
| Местонахождение уполномоченного органа | Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017 |
| Период реализации производственной программы | с 01.01.2019 по 31.12.2023 |

## II. Акционерное общество «Авиастар-СП»

## 2.1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия, срок исполнения | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | 163,10 | 169,62 | 176,41 | 183,47 | 190,80 |
| 2. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | отсутствуют, мероприятия не запланированы |

## 2.2. Планируемый объём транспортировки сточных вод, тыс.куб.м

| № п/п | Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планируемый объём транспортировки сточных вод, в том числе: | 517,90 | 517,90 | 517,90 | 517,90 | 517,90 |
| 1.1. | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Бюджетные потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Прочие потребители | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 |
| 1.4. | Собственные нужды | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 |

## 2.3. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операционные расходы | 2042,21 | 2103,48 | 2167,40 | 2233,26 | 2301,13 |
| 2. | Расходы на электроэнергию | 315,41 | 327,74 | 341,10 | 354,45 | 368,84 |
| 3. | Неподконтрольные расходы | 3187,62 | 3187,62 | 3187,62 | 3187,62 | 3187,62 |
| 4. | Амортизация | 239,59 | 239,59 | 239,59 | 239,59 | 239,59 |
| 5. | Нормативная прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка (далее-НВВ): | 5784,83 | 5858,43 | 5935,70 | 6014,92 | 6097,17 |

## 2.4. График реализации мероприятий производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Текущая эксплуатация объектов | ежедневно |
| 2. | Текущий ремонт объектов | 2019-2023 годы |

## 2.5. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План 2019-2023 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год | ед./км | 0,00 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,0992 |

## 2.6. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течениё срока её действия

| № п/п | Наименование показателя | 2019 год в % к 2018 году | 2020 год в % к 2019 году | 2021 год в % к 2020 году | 2022 год в % к 2021 году | 2023 год в % к 2022 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Расходы на реализацию производственной программы | 101,99 | 100,43 | 102,39 | 100,09 | 102,90 |

## 2.7. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2018)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операционные расходы | тыс.руб. | 0,00 |
| 2. | Расходы на электроэнергию | тыс.руб. | 0,00 |
| 3. | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 0,00 |
| 4. | Амортизация | тыс.руб. | 0,00 |
| 5. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0,00 |
| 6. | Итого НВВ: | тыс.руб. | 0,00 |

## 2.8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | 163,10 | 169,62 | 176,41 | 183,47 | 190,80 |

## III. Акционерное общество «Авиастар-СП» (Обособленное структурное подразделение «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» Акционерного общества «Авиастар-СП»)

## 3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия, срок исполнения | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения всего, в т.ч.: | 150,00 | 156,00 | 162,24 | 168,73 | 175,48 |
| 1.1. | Устранение засоров на магистральных канализационных сетях | 100,00 | 104,00 | 108,16 | 112,49 | 116,99 |
| 1.2. | Восстановление колодцев | 50,00 | 52,0 | 54,08 | 56,24 | 58,49 |
| 2. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | отсутствуют, мероприятия не запланированы |

## 3.2. Планируемый объём транспортировки сточных вод, тыс.куб.м

| № п/п | Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планируемый объём транспортировки сточных вод, в том числе: | 87,46 | 87,46 | 87,46 | 87,46 | 87,46 |
| 1.1. | Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Бюджетные потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Прочие потребители | 76,92 | 76,92 | 76,92 | 76,92 | 76,92 |
| 1.4. | Собственные нужды | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 |

## 3.3. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операционные расходы | 1483,40 | 1527,90 | 1574,33 | 1622,17 | 1671,47 |
| 2. | Расходы на электроэнергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Неподконтрольные расходы | 211,08 | 211,08 | 211,08 | 211,08 | 211,08 |
| 4. | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Нормативная прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого НВВ | 1694,48 | 1738,98 | 1785,41 | 1833,25 | 1882,55 |

## 3.4. График реализации мероприятий производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Текущая эксплуатация объектов | ежедневно |
| 2. | Текущий ремонт объектов | 2019-2023 годы |

## 3.5. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План 2019-2023 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год | ед./км | 0,0272 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,00 |

## 3.6. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течениё срока её действия

| № п/п | Наименование показателя | 2019 год в % к 2018 году | 2020 год в % к 2019 году | 2021 год в % к 2020 году | 2022 год в % к 2021 году | 2023 год в % к 2022 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Расходы на реализацию производственной программы | 102,0 | 103,10 | 102,33 | 102,96 | 102,47 |

## 3.7. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2018)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операционные расходы | тыс.руб. | 0,00 |
| 2. | Расходы на электроэнергию | тыс.руб. | 0,00 |
| 3. | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 0,00 |
| 4. | Амортизация | тыс.руб. | 0,00 |
| 5. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0,00 |
| 6. | Итого НВВ: | тыс.руб. | 0,00 |

## 2.8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | 150,00 | 156,00 | 162,24 | 168,73 | 175,48 |

## _______________________

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

## к приказу Министерства

## развития   конкуренции и экономики

## Ульяновской области

## от ____ декабря 2018 г. № _________

Долгосрочные параметры регулирования тарифов,

определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на транспортировку сточных вод с использованием метода индексации, для Акционерного общества «Авиастар-СП»

| № п/п | Период регулирова-ния | Базовый уровень операцион-ных расходов | Индекс эффектив-ности операцион-ных расходов | Норматив-ный уровень прибыли | Удельный расход электрической энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % | кВт.ч/куб.м |
| 1. | по сетям АО «Авиастар-СП» на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области |
| 1.1. | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 2042,21 | 0,00 | 0,00 | 0,0992 |
| 1.2. | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | х | 1,00 | 0,00 | 0,0992 |
| 1.3. | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | х | 1,00 | 0,00 | 0,0992 |
| 1.4. | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | х | 1,00 | 0,00 | 0,0992 |
| 1.5. | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | х | 1,00 | 0,00 | 0,0992 |
| 2. | по сетям АО «Авиастар-СП» (ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» АО «Авиастар-СП») на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 2.1. | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 1483,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | х | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | х | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | х | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | х | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

____________________________

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

## к приказу Министерства

## развития   конкуренции и экономики

## Ульяновской области

## от ____ декабря 2018 г. № _________

## Тарифы на транспортировку сточных вод

## для Акционерного общества «Авиастар-СП»

| № п/п | Период | Тарифы, руб./куб.м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Потребители, кроме населения (без учёта НДС) |
| 1. | по сетям АО «Авиастар-СП» на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области |
| 1.1. | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 11,07 |
| 1.2. | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 11,29 |
| 1.3. | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 11,29 |
| 1.4. | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 11,34 |
| 1.5. | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 11,34 |
| 1.6. | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 11,61 |
| 1.7. | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 11,61 |
| 1.8. | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 11,62 |
| 1.9. | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 11,62 |
| 1.10. | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 11,96 |
| 2. | по сетям АО «Авиастар-СП» (ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» АО «Авиастар-СП») на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
| 2.1. | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 19,16 |
| 2.2. | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 19,55 |
| 2.3. | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 19,55 |
| 2.4. | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 20,16 |
| 2.5. | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 20,16 |
| 2.6. | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 20,63 |
| 2.7. | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 20,63 |
| 2.8. | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 21,24 |
| 2.9. | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 21,24 |
| 2.10. | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 21,76 |

## _______________________