**О внесении изменений в постановление**

**Правительства Ульяновской области от 01.02.2019 № 39-П**

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области
от 01.02.2019 № 39-П «О некоторых мерах по реализации мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2019 году» следующие изменения:

1) приложение изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Ульяновской области

от 1 февраля 2019 г. № 39-П

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**медицинскихизделий для переоснащения в 2019 году медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, оказывающих медицинскую помощь больным
с онкологическими заболеваниями**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование медицинской организациии медицинскихизделий | Количество медицинского оборудования (единиц) |  |

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» |  |
| 1. | Аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции лёгких | 13 |  |
| 2. | Монитор хирургический с блоком капнографии, инвазивного и неинвазивного измерения артериального давления, электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-х температур | 20 |  |
| 3. | Аппарат неинвазивной искусственной вентиляции лёгких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги | 7 |  |
| 4. | Прикроватный монитор с центральной станцией и автоматическим включением сигнала тревоги, регистрирующий электрокардиограмму, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию углекислого газа в выдыхаемой смеси, температуру тела (два датчика), с функцией автономной работы  | 16 |  |
| 5. | УЗИ-аппарат экспертного класса | 2 |  |
| 6. | Переносной УЗИ-аппарат | 1 |  |
| 7. | Гамма-детектор для интраоперационных исследований | 1 |  |
| 8. | Видеоэндоскопический комплекс | 2 |  |
| 9. | Видеоколоноскоп с функциями высокой чёткости, увеличения и аутофлюоресцентного изображения | 2 |  |
| 10. | Видеоколоноскоп высокой чёткости с функцией узкоспектрального осмотра | 1 |  |
| 11. | Микроскоп | 7 |  |
| 12. | Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием | 1 |  |
| 13. | Центрифуга настольная лабораторная | 2 |  |
| 14. | Гематологический анализатор (для экспресс-лаборатории) | 1 |  |
| 15. | Стол операционный хирургический многофункциональный универсальный | 1 |  |
| 16. | Потолочный бестеневой хирургический светильник стационарный (на потолочной консоли) | 2 |  |
| 17. | Генератор электрохирургический с универсальным набором комплектующих для монополярной и биполярной коагуляции | 6 |  |
| 18. | Ультразвуковой гармонический скальпель | 4 |  |
| 19. | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций | 1 |  |
| 20. | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения торакальных операций | 1 |  |
| 21. | Операционный микроскоп | 1 |  |
| 22. | Аппарат для фотодинамической терапии | 1 |  |
| 23. | Лазерный хирургический комплекс (С02 лазер) | 2 |  |
| 24. | Система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D | 1 |  |
| 25. | Дозиметрическая аппаратура для абсолютной дозиметрии | 1 |  |
| 26. | Дозиметрическая аппаратура для относительной дозиметрии | 1 |  |
| ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» |  |
| 27. | УЗИ-аппарат среднего класса | 1 | ». |

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель

Правительства области А.А.Смекалин